## 004-7 zoologi
6.pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam id.nr.LDM/2018/02/KF
Būvdarbu apjomu saraksts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
Zooloģijas nodaļas darba kabineta remonts (Telpa 004-7)
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums | Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā
Būves nosaukums | Latvijas Dabas muzejs
Objekta adrese | K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma id. Nr. | LDM/2018/02/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz Būvprojekta AR un BK daļas rasējumiem, telpu numerācija atbilstoši 2017.g.kadastra uzmērījumam.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Griestu un sienu attīrīšana no esošās apdares | m2 | 79.52
2 | Griestu gruntēšana,špaktelēšana, slīpēšana, stiklašķiedras sieta uzlīmēšana | m2 | 23.3
| dziļumgrunts | l. | 3.495
| rupjā špakteļmasa | l. | 65.24
| smalkā špakteļmasa | l. | 37.28
| smilšpapīrs rupjais | t.m. | 0.8
| smilšpapīrs smalkais | t.m. | 1
| stiklašķiedras siets | m2 | 27.96
| palīgmateriāli | kompl. | 1
3 | Griestu gruntēšana un krāsošana | m2 | 23.3
| grunts | l. | 3.495
| ūdens emulsijas krāsa baltā | l. | 6.99
| palīgmateriāli | kompl. | 1
4 | Sienu gruntēšana,špaktelēšana, slīpēšana,viniltapešu uzlīmēšana | m2 | 56.22
| dziļumgrunts | l. | 8.433
| rupjā špakteļmasa | l. | 157.416
| smalkā špakteļmasa | l. | 89.952
| smilšpapīrs rupjais | t.m. | 7
| smilšpapīrs smalkais | t.m. | 8
| viniltapetes | m2 | 67.464
| tapešu līme | l. | 11.244
| palīgmateriāli | kompl. | 1
5 | Sienu gruntēšana un krāsošana | m2 | 56.22
| grunts | l. | 8.433
| ūdens emulsijas krāsa vieglitonēta | l. | 16.866
| palīgmateriāli | kompl. | 1
6 | Durvju ailu apdare | t.m. | 5.6
| dziļumgrunts | l. | 1.4
| rupjā špakteļmasa | l. | 15.68
| smalkā špakteļmasa | l. | 8.96
| smilšpapīrs rupjais |  | 2.4
| smilšpapīrs smalkais |  | 3
| grunts | l. | 1.4
| ūdens emulsijas krāsa | l. | 1.4
| palīgmateriāli | kompl. | 1
7 | Durvju atjaunošana | kompl. | 1
| smilšpapīrs rupjais | t.m. | 3
| smilšpapīrs smalkais | t.m. | 3
| grunts kokam | l. | 0.8
| špaktele kokam | l. | 2
| krāsa kokam | l. | 1.2
| stiprinājumi | kompl. | 2
| furnitūra un slēdzene | kompl. | 2
| palīgmateriāli | kompl. | 1
8 | Grīdlīstu un grīdas seguma demontāža | m2 | 23.3
9 | Grīdas pamatnes demontāža | m2 | 23.3
10 | Saplākšņa montāža vai gulšņu atjaunošana | m2 | 23.3
| saplāksnis | m2 | 24.465
| koka lāgas | m3 | 0.6
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
11 | Linoleja ieklāšana vai dēļu grīdas restaurācija | m2 | 23.3
| linolejs nodilumizturīgs b=3m vai dēļu atjaunošana | m3 | 24.47
| grunts / antiseptiķis | kg. | 4.66
| līme / stiprinājumi | kg. | 18.64
| diegs, vasks / eļļa,vasks | kompl. | 1
12 | Koka grīdlīstu montāža | t.m. | 20.08
| grīdlīstes | t.m. | 22.088
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
13 | Veco gaismas ķermeņu, slēdžu, rozešu demontāža | kompl. | 1
14 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža | kompl. | 1
| gaismas ķermeņi | kompl. | 4
| stiprinājumi | kompl. | 4
| palīgmateriāli | kompl. | 1
15 | Jaunu slēdžu un rozešu montāža | kompl. | 1
| slēdzis ar rāmīti | kompl. | 2
| rozete ar rāmīti | kompl. | 10
| stiprinājumi | kompl. | 12
| palīgmateriāli | kompl. | 1
16 | Slēgumu sistēmas | kompl. | 2
| optiskais gaismas sensors | kompl. | 2
| dubultslēdzis | kompl. | 2
| reostats | kompl. | 1
| el.vadi 3x1.5 | m | 50
17 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerī, izvešana uz izgāztuvi | c/stundas | 5
| konteiners 7 m3 | kompl. | 0.2
18 | Objekta tīrīšana un uzkopšana | c/stundas | 5
| tīrīšanas līdzekļi un palīgmateriali | kompl. | 1

## 004-6 zoologi
6. pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam id.nr.LDM/2018/02/KF
Būvdarbu apjomu saraksts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
Zooloģijas nodaļas darba kabineta remonts (Telpa 004-6)
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums | Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā
Būves nosaukums | Latvijas Dabas muzejs
Objekta adrese | K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma Nr. | LDM/2018/02/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz Būvprojekta AR un BK daļas rasējumiem, telpu numerācija atbilstoši 2017.g.kadastra uzmērījumam
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Griestu un sienu attīrīšana no esošās apdares | m2 | 71.84
2 | Griestu gruntēšana,špaktelēšana, slīpēšana,stiklašķiedras sieta uzlīmēšana | m2 | 20.1
| dziļumgrunts | l. | 3.015
| rupjā špakteļmasa | l. | 56.28
| smalkā špakteļmasa | l. | 32.16
| smilšpapīrs rupjais | t.m. | 1.2
| smilšpapīrs smalkais | t.m. | 1.4
| stiklašķiedras siets | m2 | 24.12
| palīgmateriāli | kompl. | 1
3 | Griestu gruntēšana un krāsošana | m2 | 20.1
| grunts | l. | 3.015
| ūdens emulsijas krāsa baltā | l. | 6.03
| palīgmateriāli | kompl. | 1
4 | Sienu gruntēšana,špaktelēšana, slīpēšana,viniltapešu uzlīmēšana | m2 | 51.74
| dziļumgrunts | l. | 7.761
| rupjā špakteļmasa | l. | 144.872
| smalkā špakteļmasa | l. | 82.784
| smilšpapīrs rupjais | t.m. | 8.5
| smilšpapīrs smalkais | t.m. | 9
| viniltapetes | m2 | 62.088
| tapešu līme | l. | 10.348
| palīgmateriāli | kompl. | 1
5 | Sienu gruntēšana un krāsošana | m2 | 51.74
| grunts | l. | 7.761
| ūdens emulsijas krāsa vieglitonēta | l. | 15.522
| palīgmateriāli | kompl. | 1
5 | Durvju ailu apdare | t.m. | 5.6
| dziļumgrunts | l. | 1.4
| rupjā špakteļmasa | l. | 15.68
| smalkā špakteļmasa | l. | 8.96
| smilšpapīrs rupjais |  | 3
| smilšpapīrs smalkais |  | 4.6
| grunts | l. | 1.4
| ūdens emulsijas krāsa | l. | 1.4
| palīgmateriāli | kompl. | 1
6 | Durvju atjaunošana | kompl. | 1
| smilšpapīrs rupjais | t.m. | 4
| smilšpapīrs smalkais | t.m. | 5
| grunts kokam | l. | 0.8
| špaktele kokam | l. | 2
| krāsa kokam | l. | 1.2
| stiprinājumi | kompl. | 2
| furnitūra un slēdzene | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
7 | Grīdlīstu un grīdas seguma demontāža | m2 | 20.1
8 | Grīdas pamatnes demontāža | m2 | 20.1
9 | Saplākšņa montāža vai gulšņu atjaunošana | m2 | 20.1
| saplāksnis | m2 | 21.105
| koka lāgas | m3 | 0.6
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
10 | Linoleja ieklāšana vai dēļu grīdas restaurācija | m2 | 20.1
| linolejs nodilumizturīgs b=3m vai dēļu atjaunošana | m3 | 21.105
| grunts / antiseptiķis | kg. | 3.8
| līme / stiprinājumi | kg. | 11
| diegs, vasks / eļļa,vasks | kg | 10
11 | Koka grīdlīstu montāža | t.m. | 18.48
| grīdlīstes | t.m. | 20.328
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
12 | Veco gaismas ķermeņu, slēdžu, rozešu demontāža | kompl. | 1
13 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža | kompl. | 1
| gaismas ķermeņi | kompl. | 4
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
14 | Jaunu slēdžu un rozešu montāža | kompl. | 1
| slēdzis ar rāmīti | kompl. | 2
| rozete ar rāmīti | kompl. | 10
| stiprinājumi | kompl. | 12
| palīgmateriāli | kompl. | 1
16 | Slēgumu sistēmas | kompl. | 2
| optiskais gaismas sensors | kompl. | 2
| dubultslēdzis | kompl. | 2
| reostats | kompl. | 2
| el.vadi 3x1.5 | m | 50
PĀRSEGUMA PASTIPRINĀŠANA
16 | Esošā sienu apmetuma atsišana līdz mūrim | m2 | 0.64
17 | Enkuru ligzdu izurbšāna (l-130,d-16mm) | gb. | 16
18 | Detāļas M-1 izgatavošana un montāža | gb. | 4
| detāļa M-1 | kompl. | 4
| ķīmiska masa MIT SE | kompl. | 1
| java MAXGROUT | kompl. | 1
| bultas M12,l180,kl8.8 | kompl. | 16
| palīgmateriāli | kompl. | 1
19 | Metāla siju MS-1 ar stiprinājumiem izgatavošana un montāža | kompl. | 2
| Šveleris 140 UPN | kg | 100
| bultas M12*40,kl8.8 | kompl. | 8
| palīgmateriāli | kompl. | 1
20 | Metāla siju MS-1 ar stiprinājumiem nogruntēšana un nokrāsošana | kompl. | 2
| grunts | l. | 1
| krāsa metalam | l. | 2
| palīgmateriāli | kompl. | 1
21 | Metāla siju MS-1 apšūšana ar reģipsipa metāla karkasu,nogruntēšana,nošpaktelēšāna un nokrāsošana | kompl. | 2
OBJEKTA UZKOPŠANA
22 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerī, izvešana uz izgāztuvi | c/stundas | 8
| konteiners 7 m3 | kompl. | 0.35
23 | Objekta tīrīšana un uzkopšana | c/stundas | 8
| tīrīšanas līdzekļi un palīgmateriali | kompl. | 1

## 005-11 WC 3.st
6.pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam id.nr.LDM/2018/02/KF
Būvdarbu apjomu saraksts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
WC 3.stāvā (Telpa 005-11 )
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums | Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā
Būves nosaukums | Latvijas Dabas muzejs
Objekta adrese | K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma Nr. | LDM/2018/02/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz Būvprojekta AR un BK daļas rasējumiem, telpu numerāciju atbilstoši 2017.g.kadastra uzmērījumam.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Tualetes šķērssienu demontāža | m² | 6.4
2 | Sēdpodu, izlietņu demontāža | gab | 3
3 | Tērauda ūdensvada un čuguna kanalizācijas cauruļu demontāža, tai skaitā ventīļi un veidgabali | t.m. | 8.2
4 | PVC ūdensvada cauruļu montāža, tai skaitā veidgabali | t.m. | 12.4
| PVC ūdensvada caurule d=20, tai skaitā veidgabali un stiprinājumi | t.m. | 12.4
5 | PVC kanalizācijas cauruļu montāža | t.m. | 8.2
| PVC kanalizācijas caurules d=40, tai skaitā veidgabali un stiprinājumi | t.m. | 4
| PVC kanalizācijas caurules d=100, tai skaitā veidgabali un stiprinājumi | t.m. | 4.1
6 | Keramiskā invalīdu sēdpoda ar roku balstiem montāža | kompl. | 1
| Pie sienas stiprināms invalīdu sēdpods ar skalojamu kasti, tai skaitā vāks, skalojamā kaste ar rāmi, duša (bidē klausulīte), stiprinājumi un pieslēgumi. | kompl. | 1
7 | Keramiskās izlietnes montāža, tai skaitā maisītājs | kompl. | 2
| Izlietne 50 x 40cm ar 1 caurumu maisītājam vidū , tai skaitā sifons, rokturi un stiprinājumi | kompl. | 2
8 | Tualetes (lūkas-durvis, invalīdu rokturi, roku balsti pa telpas perimetru, marķējums, spogulis, pakaramais un plaukts) aprīkojuma ierīkošana. | m2 | 10
| lūkas-durvis, invalīdu rokturi, roku balsti pa telpas perimetru, spogulis, pakaramais un plaukts | kompl. | 8
| marķējumi un palīgmateriāli | kompl. | 2
9 | Piekaramo griestu montāža (H>2,3m) | m2 | 9.8
| Moduļu griesti (lai nodrošinātu pieeju ventagregātiem) | m2 | 9.8
10 | Grīdas līmeņu izlīdzināšana - pandusa ierīkošana - slieksnis. | kompl. | 1
11 | Sienu un grīdu flīzējuma atjaunošana. | m2 | 42
| Durvju saudzīga demontāža - atjaunošanai un protezēšanai/paplašināšanai no 0.85 līdz 0,95m. | kompl. | 1
12 | Durvju atjaunošana (paplašināšana) un jaunas ailes montāža (0,9m starp stenderēm). | kompl. | 1
| krāsa kokam | l. | 1.2
| stiprinājumi | kompl. | 2
| furnitūra un slēdzene | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
13 | Durvju ailu apdare | t.m. | 5.2
| grunts | l. | 0.25
| smalkā špakteļmasa | l. | 1.32
| krāsa | l. | 1.3
| palīgmateriāli | kompl. | 1
14 | Veco gaismas ķermeņu, slēdžu, rozešu demontāža | kompl. | 1
15 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža | kompl. | 1
| gaismas ķermeņi | kompl. | 6
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
16 | Jaunu slēdžu rozešu un palīdzības pogas montāža | kompl. | 1
| slēdzis ar rāmīti | kompl. | 2
| rozete ar rāmīti | kompl. | 6
| palīdzības poga | kompl. | 1
| stiprinājumi | kompl. | 8
| palīgmateriāli | kompl. | 1
17 | Slēgumu sistēmas | kompl. | 2
| optiskais aizņemtības sensors | kompl. | 1
| mehāniskais kustību sensors | kompl. | 1
| el.vadi 3x1.5 | m | 50
18 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerī, izvešana uz izgāztuvi | c/stundas | 4
| konteiners 7 m3 | kompl. | 0.1
19 | Objekta tīrīšana un uzkopšana | c/stundas | 4
| tīrīšanas līdzekļi un palīgmateriali | kompl. | 1

## 005-7 WC priekštelpa 3.st
6.pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam id.nr.LDM/2018/02/KF
Būvdarbu apjomu saraksts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
WC priekštelpa 3.stāvā (Telpa 005-7 WC )
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums | Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā
Būves nosaukums | Latvijas Dabas muzejs
Objekta adrese | K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma Nr. | LDM/2018/02/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz Būvprojekta AR un BK daļas rasējumiem, telpu numerācija atbilstoši 2017.g. kadastra uzmērījumam.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Griestu un sienu attīrīšana no esošās apdares | m2 | 54.74
2 | Griestu gruntēšana,špaktelēšana, slīpēšana, stiklašķiedras sieta uzlīmēšana | m2 | 14.7
| dziļumgrunts | l. | 2.205
| rupjā špakteļmasa | l. | 41.16
| smalkā špakteļmasa | l. | 23.52
| smilšpapīrs rupjais | t.m. | 1
| smilšpapīrs smalkais | t.m. | 1.2
| stiklašķiedras siets | m2 | 17.64
| palīgmateriāli | kompl. | 1
3 | Griestu gruntēšana un krāsošana | m2 | 14.7
| grunts | l. | 2.205
| ūdens emulsijas krāsa baltā | l. | 4.41
| palīgmateriāli | kompl. | 1
4 | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, viniltapešu uzlīmēšana | m2 | 40.04
| dziļumgrunts | l. | 6.006
| rupjā špakteļmasa | l. | 112.112
| smalkā špakteļmasa | l. | 64.064
| smilšpapīrs rupjais | t.m. | 8.5
| smilšpapīrs smalkais | t.m. | 9
| viniltapetes | m2 | 48.048
| tapešu līme | l. | 8.008
| palīgmateriāli | kompl. | 1
5 | Sienu gruntēšana un krāsošana | m2 | 40.04
| grunts | l. | 6.006
| ūdens emulsijas krāsa vieglitonēta | l. | 12.012
| palīgmateriāli | kompl. | 1
6 | Durvju saudzīga demontāža - atjaunošanai un protezēšanai/paplašināšanai no 0.85 līdz 0,95m. | kompl. | 1
7 | Durvju atjaunošana (paplašināšana) un jaunas ailes montāža (0,9m starp stenderēm). | kompl. | 1
| krāsa kokam | l. | 2.85
| stiprinājumi | kompl. | 2
| furnitūra un slēdzene | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
8 | Durvju ailu apdare | t.m. | 11.4
| grunts | l. | 2.85
| smalkā špakteļmasa | l. | 1.32
| krāsa | l. | 2.85
| palīgmateriāli | kompl. | 1
9 | Grīdlīstu un grīdas seguma demontāža | m2 | 14.7
| Grīdas pamatnes demontāža | m2 | 14.7
10 | Saplākšņa montāža | m2 | 14.7
| koka lagas 50x50 mm | m3 | 0.06
| saplāksnis 22 mm | m2 | 17.64
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
11 | Linoleja ieklāšana | m2 | 14.7
| grunts saplāksnim | kg. | 2.94
| linoleja līme | kg. | 11.76
| linoleja diegs | kompl. | 1
| linolejs nodilumizturīgs b=3mm | m2 | 17.64
12 | Koka grīdlīstu montāža | t.m. | 14.3
| grīdlīstes | t.m. | 15.73
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
13 | Veco gaismas ķermeņu, slēdžu, rozešu demontāža | kompl. | 1
14 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža | kompl. | 1
| gaismas ķermeņi | kompl. | 2
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | kompl. | 1
15 | Jaunu slēdžu un rozešu montāža | kompl. | 1
| slēdzis ar rāmīti | kompl. | 2
| rozete ar rāmīti | kompl. | 8
| stiprinājumi | kompl. | 8
| palīgmateriāli | kompl. | 1
16 | Slēgumu sistēmas | kompl. | 2
| laika relejs | kompl. | 1
| dubultslēdzis | kompl. | 2
| mehāniskais kustību sensors | kompl. | 1
| el.vadi 3x1.5 | m | 50
17 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerī, izvešana uz izgāztuvi | c/stundas | 4
| konteiners 7 m3 | kompl. | 0.1
18 | Objekta tīrīšana un uzkopšana | c/stundas | 4
| tīrīšanas līdzekļi un palīgmateriali | kompl. | 1

## Ventilācija N-1 WC
6.pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam id.nr.LDM/2018/02/KF
Būvdarbu apjomu saraksts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
Ventilācija N-1 WC (Telpas 002-12, 003-25, 003-26, 005-11, 005-7, 009-35, 009-36, 007-24)
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums | Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā
Būves nosaukums | Latvijas Dabas muzejs
Objekta adrese | K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma Nr. | LDM/2018/02/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz telpu nummerāciju atbilstoši 2017.g. kadastra uzmērījumam, ventilācijas sistēmu izbūvi atbilstoši aksionometriskai shēmai tehniskās specifikācijas pielikumos.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Ventilācijas sistēmas projektēšana. | kompl. | 1
2 | Kanāla ventilators: =diam.100mm, >80kubm/st., ar kustību sensoru un taimeri, reostats vai divi ātrumi, <20w, <35db, ~220v | gab | 5
3 | Apgriezienu regulators | gab | 5
4 | Gaisa vads Ø100 | m | 33
5 | Gaisa vads Ø125 | m | 6
6 | Gaisa vads Ø160 | m | 15
7 | Līkums Ø100 | gab | 25
8 | Pāreja 160-125 | gab | 1
9 | Pāreja 125-100 | gab | 1
10 | Sānu pievienojums 100-100 | gab | 4
11 | Sānu pievienojums 125-100 | gab | 1
12 | Sānu pievienojums 160-100 | gab | 2
13 | Jumtiņš Ø160 | gab | 1
14 | Atpakaļējs vārsts Ø100 | gab | 5
15 | Difuzors DVS100 | gab | 8
16 | Gofrējums Ø100 | iepak. | 2
17 | Montāžas komplekts: balsteņi, apskavas, piekares, pašgriezēji, silikons, uzmavas, utt. | kompl. | 1
18 | El.instalācija: ventilatoru pieslēgšana pie elektropadeves | gab | 5
19 | Celtniecībs darbi: tehnoloģiskie atvērumi un aiztaisīšana, piekārto griestu noņemšana un uzstādīšana 1.,2,. 4.,5.stāvā, kronšteini, ... | m2 | 8
20 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerī, izvešana uz izgāztuvi | c/stundas | 8
| konteiners 7 m3 | kompl. | 0.35
21 | Objekta tīrīšana un uzkopšana | c/stundas | 8
| tīrīšanas līdzekļi un palīgmateriali | kompl. | 1

## Ventilācija PN-3 3.st.
6.pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam id.nr.LDM/2018/02/KF
Būvdarbu apjomu saraksts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
Ventilācija PN-3 3.stāvā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums | Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā
Būves nosaukums | Latvijas Dabas muzejs
Objekta adrese | K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma Nr. | LDM/2018/02/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz telpu nummerāciju atbilstoši 2017.g. kadastra uzmērījumam, ventilācijas sistēmu izbūvi atbilstoši aksionometriskai shēmai tehniskās specifikācijas pielikumos.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Ventilācijas sistēmas projektēšana. | kompl. | 1
2 | Griestu ventilācijas iekārta L=740 m3/st.; ∆P=350 pa, ar ventilatoriem, rotoru rekuperatoru, el.sildītāju, filtru. … | kompl. | 1
3 | Automātiskas vadība (kontrolieris) | gab | 1
4 | Noslēgvārsts Ø250 ar motora platformu | gab | 2
5 | LM230 vārsta motors 5 N14-1m2 | gab | 2
6 | Trokšņu slāpētājs Ø250, l=1200 | gab | 2
7 | Gaisa vads Ø250 | m | 24
8 | Gaisa vads Ø200 | m | 6
9 | Gaisa vads Ø160 | m | 9
10 | Gaisa vads Ø125 | m | 24
11 | Līkums Ø125 | gab | 9
12 | Līkums Ø250 | gab | 12
13 | Pāreja 250-200 | gab | 2
14 | Pāreja 200-160 | gab | 1
15 | Pāreja 160-125 | gab | 3
16 | Nogabals 200-200 Ø125 | gab | 8
17 | Vārsts Ø160 | gab | 2
18 | Restes 200-200 ar varstu | gab | 8
19 | Sānu pievienojums 250-160 | gab | 2
20 | Sānu pievienojums 250-125, 200-125, 160-125 | gab | 6
21 | Āra restes 400 | gab | 2
22 | Pāreja 250-315 | gab | 2
23 | Siltumizolācija b=50 ar foliju | m2 | 9
24 | Montāžas komplekts | kompl. | 1
25 | El.instalācija, el.sadale, el.grupu drošinātāji, el.kabelis utt | kompl. | 1
26 | Celtniecībs darbi: tehnoloģiskie atvērumi un aiztaisīšana, apšuvuma un iebūvēto mēbeļu noņemšana un uzstādīšana, kronšteini, reģipša kārbu montāža (gaisa vada nosegšanai), ... | kompl. | 1
27 | Palaišanas-iestatīšanas darbi | kompl. | 1
28 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerī, izvešana uz izgāztuvi | c/stundas | 16
| konteiners 7 m3 | kompl. | 0.7
29 | Objekta tīrīšana un uzkopšana | c/stundas | 16
| tīrīšanas līdzekļi un palīgmateriali | kompl. | 1

## Ventilācija PN-4 3.st.
6.pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam id.nr.LDM/2018/02/KF
Būvdarbu apjomu saraksts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
Ventilācija PN-4 3.st.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums | Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā
Būves nosaukums | Latvijas Dabas muzejs
Objekta adrese | K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma Nr. | LDM/2018/02/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz telpu nummerāciju atbilstoši 2017.g. kadastra uzmērījumam, ventilācijas sistēmu izbūvi atbilstoši aksionometriskai shēmai tehniskās specifikācijas pielikumos.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Ventilācijas sistēmas projektēšana. | kompl. | 1
2 | Ventilācijas iekārta L=1500 m3/h; ∆P=400 pa, ar vertikālo pieslēgšanu, ar ventilatoriem, rotoru rekuperatoru, el.sildītāju, filtru, … | kompl. | 1
3 | Automātiskas vadība (kontrolieris) | gab | 1
4 | Noslēgvārsts Ø315 ar motora platformu | gab | 2
5 | LM230 vārsta motors 5 N14-1m2 | gab | 2
6 | Trokšņu slāpētājs Ø315 l=1200900 | gab | 2
7 | Gaisa vads Ø315 | m | 48
8 | Gaisa vads Ø250 | m | 15
9 | Gaisa vads Ø200 | m | 12
10 | Gaisa vads Ø160 | m | 12
11 | Gaisa vads Ø125 | m | 12
12 | Ugunsdrošības vārsts Ø315 E 160 | gab | 2
13 | Ugunsdrošības putas | kompl. | 1
14 | Līkums Ø315 | gab | 11
15 | Līkums Ø125 | gab | 6
16 | Pāreja 250-200 | gab | 2
17 | Pāreja 315-250 | gab | 2
18 | Restes 200-200 ar vārstu | gab | 16
19 | Āra restes 400 | gab | 2
20 | Pāreja 400-315 | gab | 2
21 | Pāreja 200-160 | gab | 2
22 | Pāreja 160-125 | gab | 2
23 | Pāreja Ø125-200x200 | gab | 16
24 | Sānu pievienojums 315-125, 250-125, 200-125, 160-125, 125-125 | gab | 14
25 | Vārsts Ø250 | gab | 2
26 | Siltumizolācija b=50 ar foliju | m2 | 15
27 | Montāžas komplekts | kompl. | 1
28 | El.instalācija, el.sadale, el.grupu drošinātāji, el.kabelis utt | kompl. | 1
29 | Celtniecībs darbi: tehnoloģiskie atvērumi un aiztaisīšana, apšuvuma un iebūvēto mēbeļu noņemšana un uzstādīšana, kronšteini, reģipša kārbu montāža (gaisa vada nosegšanai), ... | kompl. | 1
30 | Palaišanas-iestatīšanas darbi | kompl. | 1
31 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerī, izvešana uz izgāztuvi | c/stundas | 16
| konteiners 7 m3 | kompl. | 0.7
32 | Objekta tīrīšana un uzkopšana | c/stundas | 16
| tīrīšanas līdzekļi un palīgmateriali | kompl. | 1

## Kondicionēšana 4.st.
6.pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam id.nr.LDM/2018/02/KF
Būvdarbu apjomu saraksts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
Kondicionēšana 4.stāvā serveru telpā (Telpa 009-20, āra bloks telpa 901-6 )
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums | Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā
Būves nosaukums | Latvijas Dabas muzejs
Objekta adrese | K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Iepirkuma Nr. | LDM/2018/02/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz telpu nummerāciju atbilstoši 2017.g. kadastra uzmērījumam un kondicionēšanas sistēmu izbūvi atbilstoši un tehniskajām specifikācijām tehniskās specifikācijas pielikumos.
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Gaisa kondicionēšanas sistēmas projektēšana. | kompl. | 1
2 | Veco kondicionieru demontāžas/montāžas darbi | kompl. | 1
3 | Sienas griestu tipa kondicionēšanas iekārta saskaņā ar specifikāciju (Tehniskās specifikācijas pielikumā) | kompl. | 1
4 | Aukstumapgādes līnija - Cu caurules | kompl. | 1
5 | Kondensāta līnija | gab | 1
6 | Vispārceltniecības darbi | gab | 1
7 | Elektroinstalācijas darbi | gab | 1
8 | Palīgmateriāli (balsteņi, piekares, konstrukc.) | kompl. | 1
9 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerī, izvešana uz izgāztuvi | c/stundas | 4
| konteiners 7 m3 | kompl. | 0.2
10 | Objekta tīrīšana un uzkopšana | c/stundas | 4
| tīrīšanas līdzekļi un palīgmateriali | kompl. | 1